Ανήκει στην Πρόσκληση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας πλέον Φ.Π.Α. (€) | Σύνολο (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μηχανισμός αέρος για καζανάκι χαμηλής πίεσης με λεπτό μπουτόν τ.SPEK | τεμ. | 50 | 8,42 | 421,00 |
| 2 | Μηχανισμός αέρος για καζανάκι χαμηλής πίεσης με φαρδύ μπουτόν τ.SPEK | τεμ. | 50 | 8,29 | 414,50 |
| 3 | Φλοτέρ 4 σε 1 τ.QUATTRO [ ½’’-⅜″ ] & πλάγιο-βυθού με πλαστικό σπείρωμα | τεμ. | 50 | 8,88 | 444,00 |
| 4 | Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 80 cm | τεμ. | 30 | 3,33 | 99,90 |
| 5 | Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 60 cm | τεμ. | 40 | 2,82 | 112,80 |
| 6 | Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 50 cm | τεμ. | 20 | 2,51 | 50,20 |
| 7 | Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 40 cm | τεμ. | 30 | 2,27 | 68,10 |
| 8 | Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 30 cm | τεμ. | 50 | 2,10 | 105,00 |
| 9 | Διακόπτης γωνιακός ½’’ ΑΡΣ X ½’’ ΑΡΣ, σφαιρικός | τεμ. | 100 | 4,44 | 444,00 |
| 10 | Καζανάκι πλάτης πλαστικό χαμηλής πιέσεως τ.VALSIR επίτοιχο, με σετ σύνδεσης, πλήρες | τεμ. | 50 | 28,23 | 1.411,50 |
| 11 | Πλήρες σετ λεκάνης πίσω σιφόνι με καζανάκι χαμηλής πίεσης, με μηχανισμό και φλοτέρ, με καπάκι | τεμ. | 4 | 108,17 | 432,68 |
| 12 | Λεκάνη πίσω σιφόνι χαμηλής πιέσεως με καπάκι χωρίς καζανάκι | τεμ. | 2 | 72,32 | 144,64 |
| 13 | Σιφόνι νιπτήρα σπιράλ με μεταλλική ουρά 1 ¼ " Χ Φ32 και πλαστικό παξιμάδι, τ.SPEK | τεμ. | 100 | 3,18 | 318,00 |
| 14 | Σιφόνι νιπτήρα σπιράλ με πλαστική ουρά 1 ¼ " Χ Φ32 και πλαστικό παξιμάδι, τ.SPEK | τεμ. | 30 | 1,79 | 53,70 |
| 15 | Βαλβίδα νιπτήρα απλή 1 ¼ με τάπα και αλυσίδα | τεμ. | 100 | 4,18 | 418,00 |
| 16 | Βαλβίδα νιπτήρα αυτόματη, με βίδα, πατητή με υπερχείλιση, τ.clicker | τεμ. | 20 | 16,74 | 334,80 |
| 17 | Ορειχάλκινη χρωμέ μπαταρία νιπτήρα γέφυρα τ. FIORE | τεμ. | 50 | 40,05 | 2.002,50 |
| 18 | Ορειχάλκινη χρωμέ μπαταρία νιπτήρα αναμεικτική ψηλή (περίπου 20-22cm) τ. FIORE | τεμ. | 50 | 47,62 | 2.381,00 |
| 19 | Μπαταρία νιπτήρα αναμικτική ψηλή (περίπου 28-30 cm) για νιπτήρες ελεύθερης τοποθέτησης τ.FIORE | τεμ. | 10 | 75,92 | 759,20 |
| 20 | Σιφόνι νεροχύτη σωληνωτού τύπου, μονό | τεμ. | 10 | 4,42 | 44,20 |
| 21 | Σιφόνι νεροχύτη σωληνωτού τύπου, διπλό | τεμ. | 10 | 6,69 | 66,90 |
| 22 | Βαλβίδα νεροχύτη, ημιαυτόματη, τύπου clicker | τεμ. | 6 | 6,97 | 41,82 |
| 23 | Βαλβίδα νεροχύτη με υπερχείλιση, ημιαυτόματη, τύπου clicker | τεμ. | 6 | 10,77 | 64,62 |
| 24 | Μπαταρία νεροχύτη πάγκου, με ψηλή καμπύλη | τεμ. | 10 | 45,80 | 458,00 |
| 25 | Μηχανισμοί κλασσικών μπαταριών περιστροφικοί 3/8’’ | τεμ. | 20 | 2,45 | 49,00 |
| 26 | Μηχανισμοί κλασσικών μπαταριών περιστροφικοί 5/8’’ | τεμ. | 20 | 2,52 | 50,40 |
| 27 | Μηχανισμοί κλασσικών μπαταριών περιστροφικοί ½’’ βαρέως τύπου | τεμ. | 40 | 2,04 | 81,60 |
| 28 | Μηχανισμοί κλασσικών μπαταριών περιστροφικοί τύπου Grohe | τεμ. | 40 | 4,68 | 187,20 |
| 29 | Λάστιχα διαφόρων τύπων και μεγεθών για μηχανισμούς κλασσικών μπαταριών περιστροφικού τύπου. | τεμ. | 500 | 0,11 | 55,00 |
| 30 | Φίλτρο μπαταρίας νιπτήρα αρσενικό | τεμ. | 30 | 1,29 | 38,70 |
| 31 | Φίλτρο μπαταρίας νιπτήρα Θηλυκό | τεμ. | 30 | 1,33 | 39,90 |
| 32 | Συστολή Αμερικής χρωμέ εξάγωνη με επίπεδη έδρα για λάστιχο 3/8’’ Χ 1/2" | τεμ. | 50 | 1,34 | 67,00 |
| 33 | Συστολή χρωμέ επίπεδη έδρα για λάστιχο 3/8’’ ΑΡΣ Χ ½’’ ΘΗΛ | τεμ. | 50 | 1,29 | 64,50 |
| 34 | Μαστός ½’’ χρωμέ | τεμ. | 50 | 1,31 | 65,50 |
| 35 | Μαστός ορειχάλκινος ½΄΄ | τεμ. | 100 | 1,07 | 107,00 |
| 36 | Τάπες ορειχάλκινες αρσενικές ½’’ | τεμ. | 100 | 0,97 | 97,00 |
| 37 | Τάπες ορειχάλκινες Θηλυκές ½’’ | τεμ. | 100 | 0,96 | 96,00 |
| 38 | Τάπες ορειχάλκινες Θηλυκές ¾’’ | τεμ. | 50 | 1,45 | 72,50 |
| 39 | Μούφες ορειχάλκινες ½’’ | τεμ. | 50 | 1,46 | 73,00 |
| 40 | Γωνίες ορειχάλκινες ½’’ θηλυκές | τεμ. | 50 | 1,97 | 98,50 |
| 41 | Γωνίες ορειχάλκινες ½’’ αρσενικές/θηλυκές | τεμ. | 50 | 2,05 | 102,50 |
| 42 | Ταφ ορειχάλκινο ½’’ | τεμ. | 20 | 2,36 | 47,20 |
| 43 | Προσθήκη χρωμέ ½’’ μήκους 1 cm | τεμ. | 20 | 1,07 | 21,40 |
| 44 | Προσθήκη χρωμέ ½’’ μήκους 1,5 cm | τεμ. | 20 | 1,19 | 23,80 |
| 45 | Προσθήκη χρωμέ ½’’ μήκους 2 cm | τεμ. | 20 | 1,44 | 28,80 |
| 46 | Προσθήκη χρωμέ ½’’ μήκους 3 cm | τεμ. | 20 | 1,86 | 37,20 |
| 47 | Προσθήκη χρωμέ ½’’ μήκους 4 cm | τεμ. | 20 | 2,39 | 47,80 |
| 48 | Προσθήκη χρωμέ ½’’ μήκους 5 cm | τεμ. | 20 | 2,92 | 58,40 |
| 49 | Συστολές Αμερικής ορειχάλκινες ½’’ Χ ¾’’ | τεμ. | 30 | 1,11 | 33,30 |
| 50 | Βρύση κήπου ½’’ | τεμ. | 10 | 5,36 | 53,60 |
| 51 | Σφαιρική κάνουλα μακρόλαιμη με φίλτρο | τεμ. | 10 | 16,89 | 168,90 |
| 52 | Σχαράκι δαπέδου βαρέως τύπου Φ100 | τεμ. | 10 | 7,25 | 72,50 |
| 53 | Σωλήνα (PE) πολυαιθυλενίου 15 Χ 2,5 κατάλληλη για πόσιμο νερό σύμφωνη με ΕΛΟΤ-ΕΝ 12201. Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό. | μέτρα | 50 | 0,71 | 35,50 |
| 54 | Ρακόρ αρσενικό πολυαιθυλενίου 15 Χ 2,5 Χ ½’’ | τεμ. | 30 | 1,25 | 37,50 |
| 55 | Ρακόρ θηλυκό πολυαιθυλενίου 15 Χ 2,5 Χ ½’’ | τεμ. | 30 | 1,30 | 39,00 |
| 56 | Γωνία με στήριγμα πολυαιθυλενίου 15 Χ 2,5 Χ ½’’ | τεμ. | 10 | 2,87 | 28,70 |
| 57 | Σωλήνα (PE) πολυαιθυλενίου 18 Χ 2,5 κατάλληλη για πόσιμο νερό σύμφωνη με ΕΛΟΤ-ΕΝ 12201. Να κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό. | μέτρα | 50 | 0,90 | 45,00 |
| 58 | Ρακόρ αρσενικό πολυαιθυλενίου 18 Χ 2,5 Χ ½’’ | τεμ. | 15 | 1,58 | 23,70 |
| 59 | Ρακόρ θηλυκό πολυαιθυλενίου 18 Χ 2,5 Χ ½’’ | τεμ. | 15 | 1,63 | 24,45 |
| 60 | Σωλήνα πολυστρωματική (PEX/AL/PEX) Φ16 Χ 2, σύμφωνη με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ISO/DIS 21003. Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό. | μέτρα | 50 | 0,82 | 41,00 |
| 61 | Ρακόρ αρσενικό πολυστρωματικής 16 Χ 2 Χ ½’’ | τεμ. | 30 | 1,56 | 46,80 |
| 62 | Ρακόρ θηλυκό πολυστρωματικής 16 Χ 2 Χ ½’’ | τεμ. | 30 | 1,87 | 56,10 |
| 63 | Γωνία με στήριγμα πολυστρωματικής 16 Χ 2 Χ ½’’ | τεμ. | 10 | 2,81 | 28,10 |
| 64 | Ευθύγραμμος σωλήνας χαλκού φ15 Χ 0,8 | μέτρα | 30 | 5,01 | 150,30 |
| 65 | Μούφα χαλκού φ15 | τεμ. | 20 | 0,30 | 6,00 |
| 66 | Καμπύλη χαλκού φ15 | τεμ. | 30 | 0,72 | 21,60 |
| 67 | Γωνία ορειχάλκινη κολλητή θυληκή φ15 Χ ½’’ | τεμ. | 10 | 1,50 | 15,00 |
| 68 | Λάστιχα-φλάντζες 3/8" - κατάλληλα για πόσιμο νερό | τεμ. | 100 | 0,03 | 3,00 |
| 69 | Λάστιχα-φλάντζες 1/2" - κατάλληλα για πόσιμο νερό | τεμ. | 100 | 0,03 | 3,00 |
| 70 | Λάστιχα-φλάντζες 3/4" - κατάλληλα για πόσιμο νερό | τεμ. | 100 | 0,05 | 5,00 |
| 71 | Λάστιχα-φλάντζες 1" - κατάλληλα για πόσιμο νερό | τεμ. | 100 | 0,06 | 6,00 |
| 72 | Λάστιχα-φλάντζες 1 ¼ - κατάλληλα για πόσιμο νερό | τεμ. | 100 | 0,42 | 42,00 |
| 73 | Λάστιχα-φλάντζες 1½’’ - κατάλληλα για πόσιμο νερό | τεμ. | 100 | 0,12 | 12,00 |
| 74 | Φιμπερ-φλάντζες (κατάλληλα για πόσιμο νερό) 3/8’’ | τεμ. | 50 | 0,04 | 2,00 |
| 75 | Φιμπερ-φλάντζες (κατάλληλα για πόσιμο νερό) ½’’ | τεμ. | 50 | 0,04 | 2,00 |
| 76 | Φιμπερ-φλάντζες (κατάλληλα για πόσιμο νερό) ¾’’ | τεμ. | 50 | 0,05 | 2,50 |
| 77 | Φιμπερ-φλάντζες (κατάλληλα για πόσιμο νερό) 1¼’’ | τεμ. | 50 | 0,08 | 4,00 |
| 78 | Λάστιχο σύνδεσης κατσαρό εξωτερική διάμετρο 50 χιλ. εσωτερική διάμετρο 32-28 χιλ. | τεμ. | 20 | 0,61 | 12,20 |
| 79 | Λάστιχο σύνδεσης κατσαρό εξωτερική διάμετρο 55 χιλ. εσωτερική διάμετρο 32 χιλ. | τεμ. | 20 | 0,66 | 13,20 |
| 80 | Λάστιχο σύνδεσης κατσαρό εξωτερική διάμετρο 55 χιλ. εσωτερική διάμετρο 40 χιλ. | τεμ. | 20 | 0,61 | 12,20 |
| 81 | Λάστιχο σύνδεσης κατσαρό εξωτερική διάμετρο 40 χιλ. εσωτερική διάμετρο 26-30-32 χιλ. | τεμ. | 20 | 0,54 | 10,80 |
| 82 | Λάστιχα μηχανισμού για καζανάκι τύπου ideal | τεμ. | 30 | 0,89 | 26,70 |
| 83 | Λάστιχα μηχανισμού για καζανάκι τύπου Valsir | τεμ. | 30 | 1,05 | 31,50 |
| 84 | Λάστιχα μηχανισμού αέρος για καζανάκι | τεμ. | 50 | 0,72 | 36,00 |
| 85 | Λάστιχα μηχανισμού αέρος για καζανάκι εσωτερικό | τεμ. | 50 | 0,45 | 22,50 |
| 86 | Λάστιχα για φλοτέρ | τεμ. | 50 | 0,10 | 5,00 |
| 87 | Κόλλα P.V.C. διάφανη σε κουτί των 250 ml | τεμ. | 10 | 4,79 | 47,90 |
| 88 | Primer P.V.C. Σε κουτί των 250 ml | τεμ. | 10 | 3,46 | 34,60 |
| 89 | Φιάλη προπανίου μιας χρήσεως 400γρ | τεμ. | 20 | 8,23 | 164,60 |
| 90 | Φλόγιστρο (μπέκ) φιάλης (mapp gas) προπανίου από ορείχαλκο και σκληρυμένο ατσάλι. Με περιστρεφόμενο 360 μοιρών ακροφύσιο και ρυθμιστή ροής, τ. TURBO TORCH. Να φέρει σήμανση CE. | τεμ. | 2 | 51,30 | 102,60 |
| 91 | Κόλληση Χαλκού σε καρούλι, βάρους 450 gr περίπου | τεμ. | 20 | 32,27 | 645,40 |
| 92 | Αλοιφή χαλκού σε φιαλίδιο βάρους 110 gr περίπου | τεμ. | 20 | 4,21 | 84,20 |
| 93 | Μολυβδοκόλληση (σε ράβδους των 100 gr περίπου) | Kgr | 1 | 31,33 | 31,33 |
| 94 | Στεατίνη (σκόνη καθαρισμού μολυβδοκολλήσεων) σε κουτί των 100 gr | τεμ. | 3 | 2,13 | 6,39 |
| 95 | Εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, με αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, νερό και λάδια | τεμ | 10 | 5,49 | 54,90 |
| 96 | Νήμα TEFLON 160 μέτρων | τεμ. | 20 | 9,60 | 192,00 |
| 97 | Αντιμουχλική σιλικόνη, διαφανής, υψηλών προδιαγραφών, σε φυσίγγιο των 280 ml | τεμ. | 30 | 3,80 | 114,00 |
| 98 | Αντλία λυμάτων βυθιζόμενη, παροχής > 35 κυβικά μέτρα την ώρα, με μανομετρικό >10 μέτρα, μονοφασική 230VAC / 50Hz, Ισχύος 1,5HP, με ενσωματωμένο φλοτέρ, βαθμός προστασίας IP-68, υλικό κατασκευής φτερωτής ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304, ικανότητας διέλευσης στερεών σωματιδίων 50 mm (max), μήκος καλωδίου παροχής ρεύματος 10 μέτρα, στόμιο εξαγωγής/σύνδεσης διαμέτρου 2" (2 ιντσών). Να φέρει σήμανση CE. | τεμ. | 5 | 337,35 | 1.686,75 |
| 99 | Ορειχάλκινη βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ 1 ½" | τεμ. | 8 | 20,88 | 167,04 |
| 100 | Ρακόρ λαστιχοσωλήνα ορειχάλκινο αρσενικό 1 ½" | τεμ. | 16 | 4,20 | 67,20 |
| 101 | Συστολή Αμερικής ορειχάλκινη 2’’-1 ½" | τεμ. | 8 | 8,02 | 64,16 |
| 102 | Σχάρα φρεατίου υδροσυλλογής με ανάλογο πλαίσιο, μεταλλική (υλικό χυτοσίδηρος), τετράγωνη - διαστάσεων 30 cm X 30 cm | τεμ. | 2 | 21,28 | 42,56 |
| 103 | Φλουσόμετρο εντοιχιζόμενο ουρητηρίου χειροκίνητο, από ορείχαλκο, επιχρωμιωμένο. | τεμ. | 1 | 92,07 | 92,07 |
| 104 | Καπάκι λεκάνης βαρέως τύπου, από βακελίτη, διαστάσεων (πλάτος) από 35cm έως 38cm X (μήκος) από 43cm έως 47cm | τεμ. | 100 | 27,11 | 2.711,00 |
| 105 | Κλειστό δοχείο διαστολής 18 Lt (λίτρα), τύπου μεμβράνης, για σύνδεση σε δίκτυο κεντρικής θέρμανσης, επιδαπέδιας τοποθέτησης | τεμ. | 2 | 27,47 | 54,94 |
| 106 | Επιτοίχιος νιπτήρας με κολώνα, πορσελάνης, διαστάσεων 55 cm X 45 cm περίπου | τεμ. | 2 | 60,66 | 121,32 |
| 107 | Διακόπτης καλοριφέρ δισωληνίου συστήματος, γωνιακός 1/2 " | τεμ. | 2 | 5,83 | 11,66 |
| 108 | Στηρίγματα νιπτήρα (σετ) | τεμ. | 10 | 1,48 | 14,80 |
| 109 | Στηρίγματα χαλκοσωλήνων Φ15 μονά με ούπατ Φ8 | τεμ. | 25 | 0,24 | 6,00 |
| 110 | Τάπα ορειχάλκινη αρσενική 1/2 " | τεμ. | 20 | 0,79 | 15,80 |
| 111 | Τάπα ορειχάλκινη θηλυκή 1/2 " | τεμ. | 20 | 0,86 | 17,20 |
| 112 | Φλοτέρ δεξαμενών ορειχάλκινο με πλαστική φούσκα, για σύνδεση σε σωλήνα 1/2" | τεμ. | 2 | 6,75 | 13,50 |
| 113 | Φλοτέρ δεξαμενών ορειχάλκινο με πλαστική φούσκα, για σύνδεση σε σωλήνα 3/4" | τεμ. | 2 | 14,80 | 29,60 |
| 114 | Σετ έπιπλο μπάνιου από λευκή μελαμίνη, με νιπτήρα λευκού χρώματος, διαστάσεων (περίπου), Υψος 80cm Χ Μήκος 50 cm Χ Πλάτος 36cm, επιδαπέδιας στήριξης σε 4 πόδια, με ενιαίο αποθηκευτικό χώρο, με δύο πορτάκια. | τεμ. | 2 | 181,30 | 362,60 |
| Σύνολο πλέον Φ.Π.Α. |  |  |  |  | 20.835,73 |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  | 5.000,58 |
| Σύνολο συμπ/νου Φ.Π.Α. |  |  |  |  | 25.836,31 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Για την προμήθεια των υλικών πρέπει να ακολουθηθούν και οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ / ΟΧΙ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα και των πινάκων που ακολουθούν είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού και πρέπει να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια (prospectus ή manuals ή φωτογραφίες των υλικών κτ.λ.) στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή αλλιώς στην Αγγλική, τα οποία θα συνυποβάλλονται με την τεχνική προσφορά. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2. | Όλα τα υλικά πρέπει να είναι χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, σε ότι αφορά την προέλευση την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3. | Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας πρέπει να δηλώσει για το προσφερόμενο είδος α/α 98 (του Πίνακα 2) το εργοστάσιο κατασκευής, τη χώρα προέλευσης, την εμπορική ονομασία και το μοντέλο αυτού. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4. | Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 ή ισοδύναμο. Το αναφερόμενο πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5. | Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Τόπος και χρόνος παράδοσης |  |  |  |  |
| 6. | Τα υλικά θα παραδίδονται εναλλακτικά είτε στα γραφεία της Δ/νσης Στέγασης – Τμ. Συντήρησης του e-ΕΦΚΑ (Ιπποκράτους 19, Αθήνα, 1ος όροφος) είτε στα κτίρια όπου πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες με αυτά τα υλικά (βλ. συν. Πίνακα κτιρίων με τα ενδεικτικά κτίρια) και στους συγκεκριμένους ορόφους και σημεία που θα υποδεικνύονται με την παραγγελία. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 7. | Η παραγγελία και παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του e-ΕΦΚΑ, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του αναδόχου μέσω email. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 8. | Η παράδοση των υλικών θα γίνεται εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παραγγελία. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 9. | Η δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών στον όροφο και στο σημείο του κτιρίου που θα προσδιορίζεται με την τμηματική παραγγελία, βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |  |
| 10. | Όλα τα υλικά θα έχουν εγγύηση ενός (1) έτους. Η εγγύηση πιστοποιείται με Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή, η οποία θα προβλέπει ότι «Οποιοδήποτε υλικό παρουσιάσει οποιοδήποτε ελάττωμα εντός 1 έτους από την παράδοσή του, θα αντικαθίσταται εντός 3 εργασίμων ημερών από τον προμηθευτή με δική του ευθύνη και δαπάνη». Η εγγύηση θα περιλαμβάνει την άριστη ποιότητα και την σωστή λειτουργία όλων των εξαρτημάτων. Σε περίπτωση που διαπιστωθείσα αδικαιολόγητη αστοχία των υπό προμήθεια υλικών, είτε αυτό αναφέρεται στην περίοδο «παιδικής θνησιμότητας» (χρόνος ζωής ελαττωματικών εξαρτημάτων τα οποία οδηγούνται σε βλάβη γιατί δεν κατασκευάστηκαν σωστά και κατά συνέπεια οδηγούν σε βλάβη) είτε σε μειωμένο χρόνο ζωής, σε ποσοστό άνω του 5%, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση όλου του συγκεκριμένου τύπου υλικού με άλλο αποδεκτό και το οποίο θα φέρει την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. Η αντικατάσταση αυτή θα γίνει από τον προμηθευτή με δική του ευθύνη και δαπάνη. | ΝΑΙ |  |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων)

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ / ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μηχανισμός αέρος για καζανάκι χαμηλής πίεσης με λεπτό μπουτόν τ.SPEK | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Μηχανισμός αέρος για καζανάκι χαμηλής πίεσης με φαρδύ μπουτόν τ.SPEK | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Φλοτέρ 4 σε 1 τ.QUATTRO [ ½’’-⅜″ ] & πλάγιο-βυθού με πλαστικό σπείρωμα | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 80 cm. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 60 cm. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 50 cm. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 40 cm. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 30 cm. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Διακόπτης γωνιακός ½’’ ΑΡΣ X ½’’ ΑΡΣ, σφαιρικός | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Καζανάκι πλάτης πλαστικό χαμηλής πιέσεως τ.VALSIR επίτοιχο, με σετ σύνδεσης, πλήρες | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Πλήρες σετ λεκάνης πίσω σιφόνι με καζανάκι χαμηλής πίεσης, με μηχανισμό και φλοτέρ, με καπάκι. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Λεκάνη πίσω σιφόνι χαμηλής πιέσεως με καπάκι χωρίς καζανάκι. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Σιφόνι νιπτήρα σπιράλ με μεταλλική ουρά 1 ¼ " Χ Φ32 και πλαστικό παξιμάδι, τ.SPEK. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Σιφόνι νιπτήρα σπιράλ με πλαστική ουρά 1 ¼ " Χ Φ32 και πλαστικό παξιμάδι, τ.SPEK. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Βαλβίδα νιπτήρα απλή 1 ¼ με τάπα και αλυσίδα | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Βαλβίδα νιπτήρα αυτόματη, με βίδα, πατητή με υπερχείλιση, τ.clicker | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Ορειχάλκινη χρωμέ μπαταρία νιπτήρα γέφυρα τ. FIORE | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Ορειχάλκινη χρωμέ μπαταρία νιπτήρα αναμεικτική ψηλή (περίπου 20-22cm) τ. FIORE | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Μπαταρία νιπτήρα αναμικτική ψηλή (περίπου 28-30 cm) για νιπτήρες ελεύθερης τοποθέτησης τ.FIORE | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Σιφόνι νεροχύτη σωληνωτού τύπου, μονό. | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Σιφόνι νεροχύτη σωληνωτού τύπου, διπλό. | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Βαλβίδα νεροχύτη, ημιαυτόματη, τύπου clicker. | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Βαλβίδα νεροχύτη με υπερχείλιση, ημιαυτόματη, τύπου clicker. | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Μπαταρία νεροχύτη πάγκου, με ψηλή καμπύλη. | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Μηχανισμοί κλασσικών μπαταριών περιστροφικοί 3/8’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Μηχανισμοί κλασσικών μπαταριών περιστροφικοί 5/8’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Μηχανισμοί κλασσικών μπαταριών περιστροφικοί ½’’ βαρέως τύπου | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Μηχανισμοί κλασσικών μπαταριών περιστροφικοί τύπου Grohe | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Λάστιχα διαφόρων τύπων και μεγεθών για μηχανισμούς κλασσικών μπαταριών περιστροφικού τύπου. | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Φίλτρο μπαταρίας νιπτήρα αρσενικό | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Φίλτρο μπαταρίας νιπτήρα Θηλυκό | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Συστολή Αμερικής χρωμέ εξάγωνη με επίπεδη έδρα για λάστιχο 3/8’’ Χ 1/2" | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Συστολή χρωμέ επίπεδη έδρα για λάστιχο 3/8’’ ΑΡΣ Χ ½’’ ΘΗΛ | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | Μαστός ½’’ χρωμέ | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | Μαστός ορειχάλκινος ½΄΄ | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | Τάπες ορειχάλκινες αρσενικές ½’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 37 | Τάπες ορειχάλκινες Θηλυκές ½’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 38 | Τάπες ορειχάλκινες Θηλυκές ¾’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | Μούφες ορειχάλκινες ½’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 40 | Γωνίες ορειχάλκινες ½’’ θηλυκές | ΝΑΙ |  |  |
| 41 | Γωνίες ορειχάλκινες ½’’ αρσενικές/θηλυκές | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | Ταφ ορειχάλκινο ½’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 43 | Προσθήκη χρωμέ ½’’ μήκους 1 cm | ΝΑΙ |  |  |
| 44 | Προσθήκη χρωμέ ½’’ μήκους 1,5 cm. | ΝΑΙ |  |  |
| 45 | Προσθήκη χρωμέ ½’’ μήκους 2 cm. | ΝΑΙ |  |  |
| 46 | Προσθήκη χρωμέ ½’’ μήκους 3 cm. | ΝΑΙ |  |  |
| 47 | Προσθήκη χρωμέ ½’’ μήκους 4 cm. | ΝΑΙ |  |  |
| 48 | Προσθήκη χρωμέ ½’’ μήκους 5 cm. | ΝΑΙ |  |  |
| 49 | Συστολές Αμερικής ορειχάλκινες ½’’ Χ ¾’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 50 | Βρύση κήπου ½’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 51 | Σφαιρική κάνουλα μακρόλαιμη με φίλτρο | ΝΑΙ |  |  |
| 52 | Σχαράκι δαπέδου βαρέως τύπου Φ100 | ΝΑΙ |  |  |
| 53 | Σωλήνα (PE) πολυαιθυλενίου 15 Χ 2,5 κατάλληλη για πόσιμο νερό σύμφωνη με ΕΛΟΤ-ΕΝ 12201. Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 54 | Ρακόρ αρσενικό πολυαιθυλενίου 15 Χ 2,5 Χ ½’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 55 | Ρακόρ θηλυκό πολυαιθυλενίου 15 Χ 2,5 Χ ½’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 56 | Γωνία με στήριγμα πολυαιθυλενίου 15 Χ 2,5 Χ ½’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 57 | Σωλήνα (PE) πολυαιθυλενίου 18 Χ 2,5 κατάλληλη για πόσιμο νερό σύμφωνη με ΕΛΟΤ-ΕΝ 12201. Να κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 58 | Ρακόρ αρσενικό πολυαιθυλενίου 18 Χ 2,5 Χ ½’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 59 | Ρακόρ θηλυκό πολυαιθυλενίου 18 Χ 2,5 Χ ½’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 60 | Σωλήνα πολυστρωματική (PEX/AL/PEX) Φ16 Χ 2, σύμφωνη με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ISO/DIS 21003. Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 61 | Ρακόρ αρσενικό πολυστρωματικής 16 Χ 2 Χ ½’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 62 | Ρακόρ θηλυκό πολυστρωματικής 16 Χ 2 Χ ½’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 63 | Γωνία με στήριγμα πολυστρωματικής 16 Χ 2 Χ ½’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 64 | Ευθύγραμμος σωλήνας χαλκού φ15 Χ 0,8 | ΝΑΙ |  |  |
| 65 | Μούφα χαλκού φ15 | ΝΑΙ |  |  |
| 66 | Καμπύλη χαλκού φ15 | ΝΑΙ |  |  |
| 67 | Γωνία ορειχάλκινη κολλητή θυληκή φ15 Χ ½’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 68 | Λάστιχα-φλάντζες 3/8" - κατάλληλα για πόσιμο νερό | ΝΑΙ |  |  |
| 69 | Λάστιχα-φλάντζες 1/2" - κατάλληλα για πόσιμο νερό | ΝΑΙ |  |  |
| 70 | Λάστιχα-φλάντζες 3/4" - κατάλληλα για πόσιμο νερό | ΝΑΙ |  |  |
| 71 | Λάστιχα-φλάντζες 1" - κατάλληλα για πόσιμο νερό | ΝΑΙ |  |  |
| 72 | Λάστιχα-φλάντζες 1 ¼ - κατάλληλα για πόσιμο νερό | ΝΑΙ |  |  |
| 73 | Λάστιχα-φλάντζες 1½’’ - κατάλληλα για πόσιμο νερό | ΝΑΙ |  |  |
| 74 | Φιμπερ-φλάντζες (κατάλληλα για πόσιμο νερό) 3/8’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 75 | Φιμπερ-φλάντζες (κατάλληλα για πόσιμο νερό) ½’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 76 | Φιμπερ-φλάντζες (κατάλληλα για πόσιμο νερό) ¾’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 77 | Φιμπερ-φλάντζες (κατάλληλα για πόσιμο νερό) 1¼’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 78 | Λάστιχο σύνδεσης κατσαρό εξωτερική διάμετρο 50 χιλ. εσωτερική διάμετρο 32-28 χιλ. | ΝΑΙ |  |  |
| 79 | Λάστιχο σύνδεσης κατσαρό εξωτερική διάμετρο 55 χιλ. εσωτερική διάμετρο 32 χιλ. | ΝΑΙ |  |  |
| 80 | Λάστιχο σύνδεσης κατσαρό εξωτερική διάμετρο 55 χιλ. εσωτερική διάμετρο 40 χιλ. | ΝΑΙ |  |  |
| 81 | Λάστιχο σύνδεσης κατσαρό εξωτερική διάμετρο 40 χιλ. εσωτερική διάμετρο 26-30-32 χιλ. | ΝΑΙ |  |  |
| 82 | Λάστιχα μηχανισμού για καζανάκι τύπου ideal | ΝΑΙ |  |  |
| 83 | Λάστιχα μηχανισμού για καζανάκι τύπου Valsir | ΝΑΙ |  |  |
| 84 | Λάστιχα μηχανισμού αέρος για καζανάκι | ΝΑΙ |  |  |
| 85 | Λάστιχα μηχανισμού αέρος για καζανάκι εσωτερικό | ΝΑΙ |  |  |
| 86 | Λάστιχα για φλοτέρ | ΝΑΙ |  |  |
| 87 | Κόλλα P.V.C. διάφανη σε κουτί των 250 ml | ΝΑΙ |  |  |
| 88 | Primer P.V.C. Σε κουτί των 250 ml | ΝΑΙ |  |  |
| 89 | Φιάλη προπανίου μιας χρήσεως 400γρ. | ΝΑΙ |  |  |
| 90 | Φλόγιστρο (μπέκ) φιάλης (mapp gas) προπανίου από ορείχαλκο και σκληρυμένο ατσάλι. Με περιστρεφόμενο 360 μοιρών ακροφύσιο και ρυθμιστή ροής, τ. TURBO TORCH. Να φέρει σήμανση CE. | ΝΑΙ |  |  |
| 91 | Κόλληση Χαλκού σε καρούλι, βάρους 450 gr περίπου. | ΝΑΙ |  |  |
| 92 | Αλοιφή χαλκού σε φιαλίδιο βάρους 110 gr περίπου. | ΝΑΙ |  |  |
| 93 | Μολυβδοκόλληση (σε ράβδους των 100 gr περίπου) | ΝΑΙ |  |  |
| 94 | Στεατίνη (σκόνη καθαρισμού μολυβδοκολλήσεων) σε κουτί των 100 gr. | ΝΑΙ |  |  |
| 95 | Εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, με αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, νερό και λάδια | ΝΑΙ |  |  |
| 96 | Νήμα TEFLON 160 μέτρων | ΝΑΙ |  |  |
| 97 | Αντιμουχλική σιλικόνη, διαφανής, υψηλών προδιαγραφών, σε φυσίγγιο των 280 ml. | ΝΑΙ |  |  |
| 98 | Αντλία λυμάτων βυθιζόμενη, παροχής > 35 κυβικά μέτρα την ώρα, με μανομετρικό >10 μέτρα, μονοφασική 230VAC / 50Hz, Ισχύος 1,5HP, με ενσωματωμένο φλοτέρ, βαθμός προστασίας IP-68, υλικό κατασκευής φτερωτής ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304, ικανότητας διέλευσης στερεών σωματιδίων 50 mm (max), μήκος καλωδίου παροχής ρεύματος 10 μέτρα, στόμιο εξαγωγής/σύνδεσης διαμέτρου 2" (2 ιντσών). Να φέρει σήμανση CE. | ΝΑΙ |  |  |
| 99 | Ορειχάλκινη βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ 1 ½" | ΝΑΙ |  |  |
| 100 | Ρακόρ λαστιχοσωλήνα ορειχάλκινο αρσενικό 1 ½" | ΝΑΙ |  |  |
| 101 | Συστολή Αμερικής ορειχάλκινη 2’’-1 ½" | ΝΑΙ |  |  |
| 102 | Σχάρα φρεατίου υδροσυλλογής με ανάλογο πλαίσιο, μεταλλική (υλικό χυτοσίδηρος), τετράγωνη - διαστάσεων 30 cm X 30 cm | ΝΑΙ |  |  |
| 103 | Φλουσόμετρο εντοιχιζόμενο ουρητηρίου χειροκίνητο, από ορείχαλκο, επιχρωμιωμένο. | ΝΑΙ |  |  |
| 104 | Καπάκι λεκάνης βαρέως τύπου, από βακελίτη, διαστάσεων (πλάτος) από 35cm έως 38cm X (μήκος) από 43cm έως 47cm. | ΝΑΙ |  |  |
| 105 | Κλειστό δοχείο διαστολής 18 Lt (λίτρα), τύπου μεμβράνης, για σύνδεση σε δίκτυο κεντρικής θέρμανσης, επιδαπέδιας τοποθέτησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 106 | Επιτοίχιος νιπτήρας με κολώνα, πορσελάνης, διαστάσεων 55 cm X 45 cm περίπου. | ΝΑΙ |  |  |
| 107 | Διακόπτης καλοριφέρ δισωληνίου συστήματος, γωνιακός 1/2 " | ΝΑΙ |  |  |
| 108 | Στηρίγματα νιπτήρα (σετ) | ΝΑΙ |  |  |
| 109 | Στηρίγματα χαλκοσωλήνων Φ15 μονά με ούπατ Φ8 | ΝΑΙ |  |  |
| 110 | Τάπα ορειχάλκινη αρσενική 1/2 " | ΝΑΙ |  |  |
| 111 | Τάπα ορειχάλκινη θηλυκή 1/2 " | ΝΑΙ |  |  |
| 112 | Φλοτέρ δεξαμενών ορειχάλκινο με πλαστική φούσκα, για σύνδεση σε σωλήνα 1/2" | ΝΑΙ |  |  |
| 113 | Φλοτέρ δεξαμενών ορειχάλκινο με πλαστική φούσκα, για σύνδεση σε σωλήνα 3/4" | ΝΑΙ |  |  |
| 114 | Σετ έπιπλο μπάνιου από λευκή μελαμίνη, με νιπτήρα λευκού χρώματος, διαστάσεων (περίπου), Υψος 80cm Χ Μήκος 50 cm Χ Πλάτος 36cm, επιδαπέδιας στήριξης σε 4 πόδια, με ενιαίο αποθηκευτικό χώρο, με δύο πορτάκια. | ΝΑΙ |  |  |

Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή των υπηρεσιών κλπ., που κατά την κρίση του προσφέροντος τεκμηριώνουν τα στοιχεία των απαντήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ. θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή την υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή (π.χ. Προδ. Κ.1).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας πλέον Φ.Π.Α. (€) | Σύνολο (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μηχανισμός αέρος για καζανάκι χαμηλής πίεσης με λεπτό μπουτόν τ.SPEK | τεμ. | 50 |  |  |
| 2 | Μηχανισμός αέρος για καζανάκι χαμηλής πίεσης με φαρδύ μπουτόν τ.SPEK | τεμ. | 50 |  |  |
| 3 | Φλοτέρ 4 σε 1 τ.QUATTRO [ ½’’-⅜″ ] & πλάγιο-βυθού με πλαστικό σπείρωμα | τεμ. | 50 |  |  |
| 4 | Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 80 cm | τεμ. | 30 |  |  |
| 5 | Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 60 cm | τεμ. | 40 |  |  |
| 6 | Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 50 cm | τεμ. | 20 |  |  |
| 7 | Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 40 cm | τεμ. | 30 |  |  |
| 8 | Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 30 cm | τεμ. | 50 |  |  |
| 9 | Διακόπτης γωνιακός ½’’ ΑΡΣ X ½’’ ΑΡΣ, σφαιρικός | τεμ. | 100 |  |  |
| 10 | Καζανάκι πλάτης πλαστικό χαμηλής πιέσεως τ.VALSIR επίτοιχο, με σετ σύνδεσης, πλήρες | τεμ. | 50 |  |  |
| 11 | Πλήρες σετ λεκάνης πίσω σιφόνι με καζανάκι χαμηλής πίεσης, με μηχανισμό και φλοτέρ, με καπάκι | τεμ. | 4 |  |  |
| 12 | Λεκάνη πίσω σιφόνι χαμηλής πιέσεως με καπάκι χωρίς καζανάκι | τεμ. | 2 |  |  |
| 13 | Σιφόνι νιπτήρα σπιράλ με μεταλλική ουρά 1 ¼ " Χ Φ32 και πλαστικό παξιμάδι, τ.SPEK | τεμ. | 100 |  |  |
| 14 | Σιφόνι νιπτήρα σπιράλ με πλαστική ουρά 1 ¼ " Χ Φ32 και πλαστικό παξιμάδι, τ.SPEK | τεμ. | 30 |  |  |
| 15 | Βαλβίδα νιπτήρα απλή 1 ¼ με τάπα και αλυσίδα | τεμ. | 100 |  |  |
| 16 | Βαλβίδα νιπτήρα αυτόματη, με βίδα, πατητή με υπερχείλιση, τ.clicker | τεμ. | 20 |  |  |
| 17 | Ορειχάλκινη χρωμέ μπαταρία νιπτήρα γέφυρα τ. FIORE | τεμ. | 50 |  |  |
| 18 | Ορειχάλκινη χρωμέ μπαταρία νιπτήρα αναμεικτική ψηλή (περίπου 20-22cm) τ. FIORE | τεμ. | 50 |  |  |
| 19 | Μπαταρία νιπτήρα αναμικτική ψηλή (περίπου 28-30 cm) για νιπτήρες ελεύθερης τοποθέτησης τ.FIORE | τεμ. | 10 |  |  |
| 20 | Σιφόνι νεροχύτη σωληνωτού τύπου, μονό | τεμ. | 10 |  |  |
| 21 | Σιφόνι νεροχύτη σωληνωτού τύπου, διπλό | τεμ. | 10 |  |  |
| 22 | Βαλβίδα νεροχύτη, ημιαυτόματη, τύπου clicker | τεμ. | 6 |  |  |
| 23 | Βαλβίδα νεροχύτη με υπερχείλιση, ημιαυτόματη, τύπου clicker | τεμ. | 6 |  |  |
| 24 | Μπαταρία νεροχύτη πάγκου, με ψηλή καμπύλη | τεμ. | 10 |  |  |
| 25 | Μηχανισμοί κλασσικών μπαταριών περιστροφικοί 3/8’’ | τεμ. | 20 |  |  |
| 26 | Μηχανισμοί κλασσικών μπαταριών περιστροφικοί 5/8’’ | τεμ. | 20 |  |  |
| 27 | Μηχανισμοί κλασσικών μπαταριών περιστροφικοί ½’’ βαρέως τύπου | τεμ. | 40 |  |  |
| 28 | Μηχανισμοί κλασσικών μπαταριών περιστροφικοί τύπου Grohe | τεμ. | 40 |  |  |
| 29 | Λάστιχα διαφόρων τύπων και μεγεθών για μηχανισμούς κλασσικών μπαταριών περιστροφικού τύπου. | τεμ. | 500 |  |  |
| 30 | Φίλτρο μπαταρίας νιπτήρα αρσενικό | τεμ. | 30 |  |  |
| 31 | Φίλτρο μπαταρίας νιπτήρα Θηλυκό | τεμ. | 30 |  |  |
| 32 | Συστολή Αμερικής χρωμέ εξάγωνη με επίπεδη έδρα για λάστιχο 3/8’’ Χ 1/2" | τεμ. | 50 |  |  |
| 33 | Συστολή χρωμέ επίπεδη έδρα για λάστιχο 3/8’’ ΑΡΣ Χ ½’’ ΘΗΛ | τεμ. | 50 |  |  |
| 34 | Μαστός ½’’ χρωμέ | τεμ. | 50 |  |  |
| 35 | Μαστός ορειχάλκινος ½΄΄ | τεμ. | 100 |  |  |
| 36 | Τάπες ορειχάλκινες αρσενικές ½’’ | τεμ. | 100 |  |  |
| 37 | Τάπες ορειχάλκινες Θηλυκές ½’’ | τεμ. | 100 |  |  |
| 38 | Τάπες ορειχάλκινες Θηλυκές ¾’’ | τεμ. | 50 |  |  |
| 39 | Μούφες ορειχάλκινες ½’’ | τεμ. | 50 |  |  |
| 40 | Γωνίες ορειχάλκινες ½’’ θηλυκές | τεμ. | 50 |  |  |
| 41 | Γωνίες ορειχάλκινες ½’’ αρσενικές/θηλυκές | τεμ. | 50 |  |  |
| 42 | Ταφ ορειχάλκινο ½’’ | τεμ. | 20 |  |  |
| 43 | Προσθήκη χρωμέ ½’’ μήκους 1 cm | τεμ. | 20 |  |  |
| 44 | Προσθήκη χρωμέ ½’’ μήκους 1,5 cm | τεμ. | 20 |  |  |
| 45 | Προσθήκη χρωμέ ½’’ μήκους 2 cm | τεμ. | 20 |  |  |
| 46 | Προσθήκη χρωμέ ½’’ μήκους 3 cm | τεμ. | 20 |  |  |
| 47 | Προσθήκη χρωμέ ½’’ μήκους 4 cm | τεμ. | 20 |  |  |
| 48 | Προσθήκη χρωμέ ½’’ μήκους 5 cm | τεμ. | 20 |  |  |
| 49 | Συστολές Αμερικής ορειχάλκινες ½’’ Χ ¾’’ | τεμ. | 30 |  |  |
| 50 | Βρύση κήπου ½’’ | τεμ. | 10 |  |  |
| 51 | Σφαιρική κάνουλα μακρόλαιμη με φίλτρο | τεμ. | 10 |  |  |
| 52 | Σχαράκι δαπέδου βαρέως τύπου Φ100 | τεμ. | 10 |  |  |
| 53 | Σωλήνα (PE) πολυαιθυλενίου 15 Χ 2,5 κατάλληλη για πόσιμο νερό σύμφωνη με ΕΛΟΤ-ΕΝ 12201. Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό. | μέτρα | 50 |  |  |
| 54 | Ρακόρ αρσενικό πολυαιθυλενίου 15 Χ 2,5 Χ ½’’ | τεμ. | 30 |  |  |
| 55 | Ρακόρ θηλυκό πολυαιθυλενίου 15 Χ 2,5 Χ ½’’ | τεμ. | 30 |  |  |
| 56 | Γωνία με στήριγμα πολυαιθυλενίου 15 Χ 2,5 Χ ½’’ | τεμ. | 10 |  |  |
| 57 | Σωλήνα (PE) πολυαιθυλενίου 18 Χ 2,5 κατάλληλη για πόσιμο νερό σύμφωνη με ΕΛΟΤ-ΕΝ 12201. Να κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό. | μέτρα | 50 |  |  |
| 58 | Ρακόρ αρσενικό πολυαιθυλενίου 18 Χ 2,5 Χ ½’’ | τεμ. | 15 |  |  |
| 59 | Ρακόρ θηλυκό πολυαιθυλενίου 18 Χ 2,5 Χ ½’’ | τεμ. | 15 |  |  |
| 60 | Σωλήνα πολυστρωματική (PEX/AL/PEX) Φ16 Χ 2, σύμφωνη με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ISO/DIS 21003. Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό. | μέτρα | 50 |  |  |
| 61 | Ρακόρ αρσενικό πολυστρωματικής 16 Χ 2 Χ ½’’ | τεμ. | 30 |  |  |
| 62 | Ρακόρ θηλυκό πολυστρωματικής 16 Χ 2 Χ ½’’ | τεμ. | 30 |  |  |
| 63 | Γωνία με στήριγμα πολυστρωματικής 16 Χ 2 Χ ½’’ | τεμ. | 10 |  |  |
| 64 | Ευθύγραμμος σωλήνας χαλκού φ15 Χ 0,8 | μέτρα | 30 |  |  |
| 65 | Μούφα χαλκού φ15 | τεμ. | 20 |  |  |
| 66 | Καμπύλη χαλκού φ15 | τεμ. | 30 |  |  |
| 67 | Γωνία ορειχάλκινη κολλητή θυληκή φ15 Χ ½’’ | τεμ. | 10 |  |  |
| 68 | Λάστιχα-φλάντζες 3/8" - κατάλληλα για πόσιμο νερό | τεμ. | 100 |  |  |
| 69 | Λάστιχα-φλάντζες 1/2" - κατάλληλα για πόσιμο νερό | τεμ. | 100 |  |  |
| 70 | Λάστιχα-φλάντζες 3/4" - κατάλληλα για πόσιμο νερό | τεμ. | 100 |  |  |
| 71 | Λάστιχα-φλάντζες 1" - κατάλληλα για πόσιμο νερό | τεμ. | 100 |  |  |
| 72 | Λάστιχα-φλάντζες 1 ¼ - κατάλληλα για πόσιμο νερό | τεμ. | 100 |  |  |
| 73 | Λάστιχα-φλάντζες 1½’’ - κατάλληλα για πόσιμο νερό | τεμ. | 100 |  |  |
| 74 | Φιμπερ-φλάντζες (κατάλληλα για πόσιμο νερό) 3/8’’ | τεμ. | 50 |  |  |
| 75 | Φιμπερ-φλάντζες (κατάλληλα για πόσιμο νερό) ½’’ | τεμ. | 50 |  |  |
| 76 | Φιμπερ-φλάντζες (κατάλληλα για πόσιμο νερό) ¾’’ | τεμ. | 50 |  |  |
| 77 | Φιμπερ-φλάντζες (κατάλληλα για πόσιμο νερό) 1¼’’ | τεμ. | 50 |  |  |
| 78 | Λάστιχο σύνδεσης κατσαρό εξωτερική διάμετρο 50 χιλ. εσωτερική διάμετρο 32-28 χιλ. | τεμ. | 20 |  |  |
| 79 | Λάστιχο σύνδεσης κατσαρό εξωτερική διάμετρο 55 χιλ. εσωτερική διάμετρο 32 χιλ. | τεμ. | 20 |  |  |
| 80 | Λάστιχο σύνδεσης κατσαρό εξωτερική διάμετρο 55 χιλ. εσωτερική διάμετρο 40 χιλ. | τεμ. | 20 |  |  |
| 81 | Λάστιχο σύνδεσης κατσαρό εξωτερική διάμετρο 40 χιλ. εσωτερική διάμετρο 26-30-32 χιλ. | τεμ. | 20 |  |  |
| 82 | Λάστιχα μηχανισμού για καζανάκι τύπου ideal | τεμ. | 30 |  |  |
| 83 | Λάστιχα μηχανισμού για καζανάκι τύπου Valsir | τεμ. | 30 |  |  |
| 84 | Λάστιχα μηχανισμού αέρος για καζανάκι | τεμ. | 50 |  |  |
| 85 | Λάστιχα μηχανισμού αέρος για καζανάκι εσωτερικό | τεμ. | 50 |  |  |
| 86 | Λάστιχα για φλοτέρ | τεμ. | 50 |  |  |
| 87 | Κόλλα P.V.C. διάφανη σε κουτί των 250 ml | τεμ. | 10 |  |  |
| 88 | Primer P.V.C. Σε κουτί των 250 ml | τεμ. | 10 |  |  |
| 89 | Φιάλη προπανίου μιας χρήσεως 400γρ | τεμ. | 20 |  |  |
| 90 | Φλόγιστρο (μπέκ) φιάλης (mapp gas) προπανίου από ορείχαλκο και σκληρυμένο ατσάλι. Με περιστρεφόμενο 360 μοιρών ακροφύσιο και ρυθμιστή ροής, τ. TURBO TORCH. Να φέρει σήμανση CE. | τεμ. | 2 |  |  |
| 91 | Κόλληση Χαλκού σε καρούλι, βάρους 450 gr περίπου | τεμ. | 20 |  |  |
| 92 | Αλοιφή χαλκού σε φιαλίδιο βάρους 110 gr περίπου | τεμ. | 20 |  |  |
| 93 | Μολυβδοκόλληση (σε ράβδους των 100 gr περίπου) | Kgr | 1 |  |  |
| 94 | Στεατίνη (σκόνη καθαρισμού μολυβδοκολλήσεων) σε κουτί των 100 gr | τεμ. | 3 |  |  |
| 95 | Εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, με αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, νερό και λάδια | τεμ | 10 |  |  |
| 96 | Νήμα TEFLON 160 μέτρων | τεμ. | 20 |  |  |
| 97 | Αντιμουχλική σιλικόνη, διαφανής, υψηλών προδιαγραφών, σε φυσίγγιο των 280 ml | τεμ. | 30 |  |  |
| 98 | Αντλία λυμάτων βυθιζόμενη, παροχής > 35 κυβικά μέτρα την ώρα, με μανομετρικό >10 μέτρα, μονοφασική 230VAC / 50Hz, Ισχύος 1,5HP, με ενσωματωμένο φλοτέρ, βαθμός προστασίας IP-68, υλικό κατασκευής φτερωτής ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304, ικανότητας διέλευσης στερεών σωματιδίων 50 mm (max), μήκος καλωδίου παροχής ρεύματος 10 μέτρα, στόμιο εξαγωγής/σύνδεσης διαμέτρου 2" (2 ιντσών). Να φέρει σήμανση CE. | τεμ. | 5 |  |  |
| 99 | Ορειχάλκινη βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ 1 ½" | τεμ. | 8 |  |  |
| 100 | Ρακόρ λαστιχοσωλήνα ορειχάλκινο αρσενικό 1 ½" | τεμ. | 16 |  |  |
| 101 | Συστολή Αμερικής ορειχάλκινη 2’’-1 ½" | τεμ. | 8 |  |  |
| 102 | Σχάρα φρεατίου υδροσυλλογής με ανάλογο πλαίσιο, μεταλλική (υλικό χυτοσίδηρος), τετράγωνη - διαστάσεων 30 cm X 30 cm | τεμ. | 2 |  |  |
| 103 | Φλουσόμετρο εντοιχιζόμενο ουρητηρίου χειροκίνητο, από ορείχαλκο, επιχρωμιωμένο. | τεμ. | 1 |  |  |
| 104 | Καπάκι λεκάνης βαρέως τύπου, από βακελίτη, διαστάσεων (πλάτος) από 35cm έως 38cm X (μήκος) από 43cm έως 47cm | τεμ. | 100 |  |  |
| 105 | Κλειστό δοχείο διαστολής 18 Lt (λίτρα), τύπου μεμβράνης, για σύνδεση σε δίκτυο κεντρικής θέρμανσης, επιδαπέδιας τοποθέτησης | τεμ. | 2 |  |  |
| 106 | Επιτοίχιος νιπτήρας με κολώνα, πορσελάνης, διαστάσεων 55 cm X 45 cm περίπου | τεμ. | 2 |  |  |
| 107 | Διακόπτης καλοριφέρ δισωληνίου συστήματος, γωνιακός 1/2 " | τεμ. | 2 |  |  |
| 108 | Στηρίγματα νιπτήρα (σετ) | τεμ. | 10 |  |  |
| 109 | Στηρίγματα χαλκοσωλήνων Φ15 μονά με ούπατ Φ8 | τεμ. | 25 |  |  |
| 110 | Τάπα ορειχάλκινη αρσενική 1/2 " | τεμ. | 20 |  |  |
| 111 | Τάπα ορειχάλκινη θηλυκή 1/2 " | τεμ. | 20 |  |  |
| 112 | Φλοτέρ δεξαμενών ορειχάλκινο με πλαστική φούσκα, για σύνδεση σε σωλήνα 1/2" | τεμ. | 2 |  |  |
| 113 | Φλοτέρ δεξαμενών ορειχάλκινο με πλαστική φούσκα, για σύνδεση σε σωλήνα 3/4" | τεμ. | 2 |  |  |
| 114 | Σετ έπιπλο μπάνιου από λευκή μελαμίνη, με νιπτήρα λευκού χρώματος, διαστάσεων (περίπου), Υψος 80cm Χ Μήκος 50 cm Χ Πλάτος 36cm, επιδαπέδιας στήριξης σε 4 πόδια, με ενιαίο αποθηκευτικό χώρο, με δύο πορτάκια. | τεμ. | 2 |  |  |
| Σύνολο πλέον Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |
| Σύνολο συμπ/νου Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Ταχ. δ/νσεις κτιρίων)

| α/α | Ταχ. δ/νση κτηρίου |
| --- | --- |
| 1 | Ακαδημίας 22, Αθήνα Τ.Κ. 10671 |
| 2 | Αγ. Κωνσταντίνου 8, Αθήνα Τ.Κ. 10241 |
| 3 | Αγ. Κωνσταντίνου 16, Αθήνα Τ.Κ. 10431 |
| 4 | Λεωφ. Κηφισίας 178, Χαλάνδρι Τ.Κ. 15231 |
| 5 | Γερανίου 42, Αθήνα Τ.Κ. 10431 |
| 6 | Σατωβριάνδου 18 Αθήνα |
| 7 | 28ης Οκτωβρίου 12 (Πατησίων 12), Αθήνα |
| 8 | Αγ. Κων/νου 5 Αθήνα |
| 9 | Μενάνδρου 41 - 43 Αθήνα |
| 10 | Παπαδιαμαντοπούλου 87, Αθήνα, Τ.Κ. 115 27 |
| 11 | Αμερικής 12, Αθήνα, ΤΚ10671 |
| 12 | Ιπποκράτους 19, Αθήνα, ΤΚ 10679 |
| 13 | Σωκράτους 53 Αθήνα |
| 14 | Κάνιγγος 29 Αθήνα |
| 15 | Αχαρνών 27 Αθήνα |
| 16 | Αχαρνών 29 Αθήνα |
| 17 | Πατησίων 30 Αθήνα |
| 18 | Πατησίων 54 Αθήνα |
| 19 | Μυλλέρου 13 Αθήνα |
| 20 | Δραγατσανίου 8 Αθήνα |
| 21 | Ηπείρου 38 Αθήνα |
| 22 | Καλλιρόης 5 & Περραιβού, Ν. Κόσμος, Αθήνα |
| 23 | Χρήστου Λαδά 2, Αθήνα |
| 24 | Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα |
| 25 | Ακαδημίας 58 & Ιπποκράτους, Αθήνα |
| 26 | Μετσόβου & Ρεθύμνου, περιοχή Μουσείου, Αθήνα |
| 27 | Πειραιώς 28 Αθήνα |
| 28 | Περαιώς 46-48 Αθήνα |
| 29 | Ευπόλιδος 12 Αθήνα |
| 30 | Πειραιώς 167, Αγ. Ιωάνης Ρέντης |
| 31 | Φιλελλήνων 13-15 Αθήνα περιοχή Σύνταγμα |
| 32 | Σταδίου 31 Αθήνα |
| 33 | Σοφοκλέους 4 Αθήνα |
| 34 | Σταδίου 24 Αθήνα |
| 35 | Πειραιώς 9-11, Αθήνα, Περιοχή Ομόνοια |
| 36 | Ευαγγελιστρίας 5, Καλλιθέα |
| 37 | Σόλωνος 87 – 89 & Ζωοδόχου Πηγής, Αθήνα |
| 38 | Πανεπιστημίου 46, Αθήνα |
| 39 | Γλάδστωνος 2, Αθήνα |
| 40 | Κωνσταντινουπόλεως και Αλμυρίδος, Καμίνια |
| 41 | Ακτής Μιαούλη 83, Πειραιάς |
| 42 | ΙΙας Μεραρχίας 18, Πειραιάς |
| 43 | Υψηλάντου 109, Πειραιάς |
| 44 | Αλκιβιάδου 118, Πειραιάς |
| 45 | Αλκιβιάδου 118Α, Πειραιάς |
| 46 | Πειραιώς 40, Αθήνα |
| 47 | Μαρμάρων 3, Νέα Φιλαδέλφεια |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): |  | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ) - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός: |  |  |  |  |  |  | Αριθ: |  |  | ΤΚ: |  |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Ε-mail): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας / επιχείρησης …………………………………………………. - Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης (αρ. πρωτ. …………………………...), βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά. - Η οικονομική προσφορά δεσμεύει την εταιρεία / επιχείρηση για τρείς (3) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. - Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τη εταιρείας / επιχείρησης οι κυρώσεις του οριζόντιου αποκλεισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/16 - Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών μας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. - Δεν συντρέχουν για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/16. (4) - Ο / Οι οργανισμός / οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στον / στους οποίο /οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές είναι ………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία:  …… /……/ 2022

Ο – Η Δηλ………

(Υπογραφή & Σφραγίδα)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ

(στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 130 του ν. 4412/2016 και του ν. 4496/17)

Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.Α.Ν.

Η επιχείρηση ………………………………………………θεωρείται παραγωγός συσκευασιών ή/και υπόχρεος παραγωγός άλλων προϊόντων, στο πλαίσιο που ορίζεται με το ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε με  το ν. 4496/2017, οφείλει και είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών με αριθμό ΕΜΠΑ   : ………………………………………

ή

Η επιχείρηση ………………………………………………είναι διακινητής προϊόντων, δεν εμπίπτει στα οριζόμενα των παραγράφων  1 , 2 , 11 του άρθρου 4β και του άρθρου 12 του Ν. 4496/17, και δεν έχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο.

Επιβεβαιώνω ότι οι προμηθευτές μου για την παρούσα προμήθεια είναι εγγεγραμμένοι στο Ε.Μ.ΠΑ. όπως ορίζει ο νόμος, με αριθμό ΕΜΠΑ : ………………………………………

Ημερομηνία:  …… /……/ 2022

Ο – Η Δηλ………

(Υπογραφή & Σφραγίδα

Νομίμου Εκπροσώπου)

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 4β του Ν. 4496/17 «1. Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, υποχρεούνται να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 2. Σε οργάνωση ΑΣΕΔ ή σε συμμετοχή σε ΣΣΕΔ υποχρεούνται: α) οι παραγωγοί οι οποίοι: αα) συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, με σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική αγορά, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς, ββ) εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, β) οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς και γ) οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, όπως το περιεχόμενο του όρου «άλλα προϊόντα» εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριμένο προϊόν με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 17 παράγραφος 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του  άρθρου 4β  του Ν. 4496/17 «  Ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών και οι υπόχρεοι παραγωγοί άλλων προϊόντων της παραγράφου 2. Από την υποχρέωση καταχώρισης στο μητρώο εξαιρούνται οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της 36259/1757/2010 (Β΄ 1312) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης του μητρώου, η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο και τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4496/17  «Υποχρεώσεις διακινητών συσκευασίας και φορέων λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δημοσίου 1. Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραγράφους 2 και 11 του άρθρου 4Β.» Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του  άρθρου 4β 2 του Ν. 4496/17 12. Η τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 2 και 11 αποτελούν ειδικό όρο εκτέλεσης της  σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 4412/2016. Σύμφωνα με τον Νόμο  4042/2012, άρθρο 25  «Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατ’ επάγγελμα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, μεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος), φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού».